Formularz cenowy

| Pakiet 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Manualne, wstępne mycie głowic przezprzełykowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki) | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| 1 | Nisko pieniący preparat enzymatyczny rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko na bazie niejonowych substancji powierzchniowo czynnych stosowany do manualnego wstępnego mycia instumentów medycznych, głowic przez-przełykowych (z możliwością stosowania w myjniach automatycznych) typu X7-2T, X8-2T producenta Philips, 6Tc RS producenta GE HealthCare, używanych przez Zamawiajacego. Odczyn pH 7-8,8. Kompatybilność i bezpieczeństwo stosowania preparatu potwierdzone przez producentów w/w głowic (np. w formie oświadczenia lub publicznie dostępnej listy /wykazu producenta głowic). Opakowanie: max do 5 litrów. W przypadku kanistów koniecznośc dołączenia pomki dozującej ułatwiającej prawidłowe dozowanie produktu. Preparat będący wyrobem medycznym zgodny z rozporządzeniem 2017/745 i załącznikiem nr V Rozporzadzenia MDR z późniejszymi zmianami. Czas działania 1-3 min. Należy dołączyć do oferty ulotkę produktu oraz karta charakterystyki. | Litry | 350 L |  |  |  |  |
|  | Preparat enzymatyczny kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym z poz 2. |  |  |  |  |  |  |
| 2. Manualna dezynfekcja głowic przezprzełykowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki) | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| 2 | Preparat którego substancją czynną jest aldehyd orto-flatowy o stężeniu 0,55% (nie wymaga aktywacji), do szybkiej dezynfekcji manualnej głowic przez-przełykowych typu X7-2T, X8-2T producenta Philips, 6Tc RS producenta GE HealthCare używanych przez Zamawiającego. Kompatybilność i bezpieczeństwo stosowania preparatu potwierdzone przez producentów w/w głowic (np. w formie oświadczenia lub publicznie dostępnej listy /wykazu producenta głowic). Preparat bzwonny, przeznaczony do dezynfekcji wysokiegi stopnia, gotowy, z możliwością stosowania w myjniach automatycznych. Minimum 14 dniowa aktywność preparatu kontrolowanego przy pomocy pasków testowych mierzących minimalne efektywne stężenie substancji czynnej. O spektrum działania: B, W, G, Tbc, w czasie do 5 min. Opakowanie: max do 5 litrów. Należy dołączyć do oferty ulotęa produktu oraz karta charakterystyki. | Litry | 240 L |  |  |  |  |
|  | Po otwarciu kanistra posiada możliwość stosowania do 75 dni. Preparat będący wyrobem medycznym, zgodny z rozporządzeniem 2017/745 i załącznikiem nr V Rozporzadzenia MDR z późniejszymi zmianami. |  |  |  |  |  |  |
|  | Paski do kontrolowania minimalnego efektynego stężenia substancji czynnej do zaoferowanego preparatu w poz. 2. Wymagane opakowanie do 100 sztuk. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem Pakiet 1 netto/brutto |  |  |  |
| Pakiet 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Dekontaminacja sprzętu laboratoryjnego w myjnio-dezynfektorze LA 180 dla Laboratorium Klinicznego |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita JM | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa netto PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| 1 | Proszkowy alkaliczny produkt myjący do maszynowego czyszczenia sprzętu ze szkła, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych, usuwający tłuszcze, oleje, żywice, parafinę i barwniki organiczne. Preparat zawierający w swoim składzie min, metakrzemian disodu, alkohol i związki powierzchniowo czynne. Opakowanie: max do 3 kg. Preparat będący wyrobem medycznym spełniający wymagania Rozporządzenia MDR z póżniejszymi zmianami. | kilogramy | 15 kg |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pakiet 2 netto/brutto |  |  |  |
| Pakiet 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Wstępne mycie endoskopów giętkich |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki) | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| 1 | Nisko pieniący preparat enzymatyczny rozpuszczający substancje organiczne i ścięte białko, stosowany do manualnego wstępnego mycia narzędzi medycznych i sprzętu endoskopowego, kompatybilny z endoskopami giętkimi różnych producentów tj; Karl Storz, Olympus, Pentax, używanych przez zamawiającego. Preparat zawierający inhibitory korozji, zapewniający szybki czas działania, skuteczny w wodzie o temperaturze pokojowej. Preparat łatwo spłukiwany i dokładnie usuwalny z umytych endoskopów, kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym. W przypadku kanistów koniecznośc dołączenia pomki dozującej ułatwiającej prawidłowe dozowanie produktu. Opakowanie: max do 5 litrów. Preparat będący wyrobem medycznym, spełniający wymagania Rozporzadzenia MDR z późniejszymi zmianami. | Litry | 300 L |  |  |  |  |
|  | Czas działania: 1-3 min |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pakiet 3 netto/brutto |  |  |  |
| Pakiet 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Środek myjący do myjni Meiko TopClean 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki) | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| 1 | Płyny środek do intensywnego mycia. Przeznaczony m.in. do naczyń sanitarnych oraz obuwia operacyjnego. Bezbarwny, wysoko alkaliczny. Możliwość stosowany do wody o każdym stopniu twardości. Zawierający w swoim składzie: fosfoniany <5 % oraz polikarboksylan <5 %. Nie zwierający: Kwasu nitrylotrioctowego oraz chloru. pH produktu: 14. Gęstość: 1,3 g/ml. Dozowanie: 1,0 - 5,0 g/ml. Kompatybilny z preparatem płuczącym. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Meiko. Opakowanie: max do 5 litrów. | Litry | 25 L |  |  |  |  |
| 2. Środek płuczący do Meiko TopCIean 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość całkowita (litry/kg/(sztuki) | Ilość całkowita | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa PLN | Wartość netto PLN | Wartość brutto PLN |
| 1 | Płyny środek przeznaczony do płukania, przyśpieszający suszenie i redukujący tworzenie się piany. Przeznaczony m.in. do naczyń sanitarnych oraz obuwia operacyjnego Dozowanie 0,1-0,5 g/l, skład: >30% niejonowych tenzydów, <5% środków konserwujących. Kompatybilny z preparatem myjącym. Rekomendowany przez producenta posiadanej przez Zamawiającego myjni Meiko. Opakowanie: max do 5 litrów. | Litry | 25 L |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pakiet 4 netto/brutto |  |  |  |
| Wymagania Zamawiającego |  |
| - Deklaracja zgodności dla wyrobów medycznych zgodna ze wzorem rozporządzenia 2017/745 - Ulotki produktu oraz karta charakterystyki. - Próbki preparatów określić wielkość opakowania, jeśli jest używany obecnie dany produkt to zamawiający nie wymaga próbek - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia, w razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości - W przypadku wystąpienia uszkodzeń sprzętu posiadanego przez Zamawiającego, spowodowanych zaoferowanym wyrobem medycznym, koszty naprawy sprzętu ponosi Wykonawca. - W przypadku zmiany dostawcy płynu, po stronie Wykonawcy pozostaje przepłukanie myjni, skalibrowanie i podłączenie preparatu. - Okres trwałości środków wynosi minimum 2 lata od daty produkcji z oznaczeniem symbolem na etykiecie produktu. |  |  |