**Załącznik nr 4**

**Opis przedmiotu zamówienia – cena**

**Pakiet nr 16**

**Testy mikrobiologiczne do oznaczenia MIC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Nr kat. wg. prod./dost. wskazanego w kolumnie nr X** | **Opakowanie** | **j.m.** | **Zapotrzebowanie** | **Cena**  **jednostkowa netto za opakowanie**  **[PLN]** | **Stawka VAT**  **[%]** | **Cena brutto**  **[PLN]**  **(VI x VII + Vat = IX)** | **Wykonawca**  **/Producent** | **Numer katalogowy**  **oraz nazwa Wykonawcy/Producenta**  **(W przypadku zaoferowania produktu równoważnego)** |
| ***I*** | ***II*** | ***III*** | ***IV*** | ***V*** | ***VI*** | ***VII*** | ***VIII*** | ***IX*** | ***X*** | ***XI*** |
| 1 | E-test Vankomycin (0,016-256) | 92057 | 30 pasków | opk | 12 |  |  |  | Argenta |  |
| 2 | E-test Caspofungina (0,002-32) | 92154 | 30 pasków | opk | 4 |  |  |  | Argenta |  |
| 3 | E-test Teicoplanina (0,016-256) | 92012 | 30 pasków | opk | 6 |  |  |  | Argenta |  |
| 4 | E-test Anidulofungina (0,002-32) | 92155 | 30 pasków | opk | 1 |  |  |  | Argenta |  |
| 5 | E-test Fosfomycyna (Glucose-6-Phosphatate) (0,016-256) | 92078 | 30 pasków | opk | 2 |  |  |  | Argenta |  |
| 6 | E-test Ampicillin (0,016-256) | 92003 | 30 pasków | opk | 1 |  |  |  | Argenta |  |
| 7 | E-test Cefotaxime (0,016-256) | 92006 | 30 pasków | opk | 10 |  |  |  | Argenta |  |
| 8 | E-test Clindamycin (0,016-256) | 92072 | 30 pasków | opk | 8 |  |  |  | Argenta |  |
| 9 | E-test Ceftazidime (0,016-256) | 92138 | 30 pasków | opk | 8 |  |  |  | Argenta |  |
| 10 | E- test Levofloxacin (0,002-32) | 92081 | 30 pasków | opk | 15 |  |  |  | Argenta |  |
| 11 | E-test Ciprofloxacin (0,002-32) | 92045 | 30 pasków | opk | 2 |  |  |  | Argenta |  |
| 12 | E-test Meropenem (0,002-32) | 92084 | 30 pasków | opk | 12 |  |  |  | Argenta |  |
| 13 | E-test Imipenem (0,002-32) | 92054 | 30 pasków | opk | 12 |  |  |  | Argenta |  |
| 14 | E-test Gentamicin (0,016-256) | 92009 | 30 pasków | opk | 6 |  |  |  | Argenta |  |
| 15 | E-test Amikacin (0,016-256) | 92018 | 30 pasków | opk | 6 |  |  |  | Argenta |  |
| 16 | E-test Piperacillin/Tazobactam (4 mg/ml) (0,016-256) | 92108 | 30 pasków | opk | 10 |  |  |  | Argenta |  |
| 18 | E-test Metronidazol (0,016-256) | 92087 | 30 pasków | opk | 8 |  |  |  | Argenta |  |
| 19 | E-test Ampicillin/Sulbactam (4 ug/ml) (0,016-256) | 92181 | 30 pasków | opk | 10 |  |  |  | Argenta |  |
| 20 | E-test Amoksycylina/kwas klawulanowy (2 ug/ml) (0,016-256) | 92180 | 30 pasków | opk | 9 |  |  |  | Argenta |  |
| 21 | E-test Flukonazol (0,016-256) | 921471 | 30 pasków | opk | 10 |  |  |  | Argenta |  |
| 22 | E-test Voriconazol (0,002-32) | 95150 | 30 pasków | opk | 6 |  |  |  | Argenta |  |
| 23 | E-test Rifampicyna (0,016-256) | 92025 | 30 pasków | opk | 8 |  |  |  | Argenta |  |
| 24 | E-test Ceftriaxone (0,016-256) | 92042 | 30 pasków | opk | 12 |  |  |  | Argenta |  |
| 25 | E-test Itraconazol (0,002-32) | 92148 | 30 pasków | opk | 3 |  |  |  | Argenta |  |
| 26 | E-test Posakonazol (0,002-32) | 92152 | 30 pasków | opk | 3 |  |  |  | Argenta |  |
| 27 | E-test MBL detection Meropenem (0,125 - 8 ug/ml) / Meropenem + EDTA ( 0,032-2 ug/ml) transport suchy lód | 92165 | 30 pasków | opk | 1 |  |  |  | Argenta |  |
| 28 | E-test AmpC detection Ertapenem (0,125-8 ug/ml) / Ertapenem+ Kloksacylina ( 0,032-2 ug/ml) | 92169 | 30 pasków | opk | 1 |  |  |  | Argenta |  |
| 29 | E-test MBL detection dwa zakresy stężeń Imipenem (4-256 ug/ml oraz 0,125-8 ug/ml) / Imipenem + EDTA (1-64 ug/ml oraz 0,032-2 ug/ml) | 92162 | 30 pasków | opk | 1 |  |  |  | Argenta |  |
| 30 | E-test KPC detection (Meropenem/Meropenem+kw.boronowy) (0,125--8/0,032-2) | 92167 | 30 pasków | opk | 1 |  |  |  | Argenta |  |
| 31 | E-test gRD Vankomycyna /Teicoplanina (0,5-32/0,5-32) | 92163 | 30 pasków | opk | 1 |  |  |  | Argenta |  |
| 32 | E-test Benzylpenicillin (0,016-256) | 92102 | 30 pasków | opk | 12 |  |  |  | Argenta |  |
| 33 | E-test Trimetoprim Sulfonamides (0,002-32) | 92123 | 30 pasków | opk | 4 |  |  |  | Argenta |  |
| 34 | E-test Tigecylina (0,016-256) | 92144 | 30 pasków | opk | 8 |  |  |  | Argenta |  |
| 35 | E-test Linezolid (0,016-256) | 92135 | 30 pasków | opk | 2 |  |  |  | Argenta |  |
| 36 | E-test Cefepime (0,016-256) | 92126 | 30 pasków | opk | 4 |  |  |  | Argenta |  |
| 37 | E-test Aztreonam (0,064-1024) | 92173 | 30 pasków | opk | 2 |  |  |  | Argenta |  |
| 38 | E-test Ceftazolon/tazobactam (0,016-256) | 92146 | 30 pasków | opk | 6 |  |  |  | Argenta |  |
| 39 | E-test Ceftazidim/Avibactam (0,016-256) | 92139 | 30 pasków | opk | 4 |  |  |  | Argenta |  |
| 40 | E-test Gemifloxacin (0,002-32) | 92035 | 31 pasków | opk | 4 |  |  |  | Argenta |  |
| 41 | E-test Daptomycin (z Ca2+) (0,016-256) | 92145 | 30 pasków | opk | 2 |  |  |  | Argenta |  |
| 42 | Suspension Medium (nośnik do wykonania zawiesiny- testy mikrorozcieńczenia) | 4001 | 50 probówek | opk | 6 |  |  |  | Argenta |  |
| 43 | MIC Kolistyna - mikrorozcieńczenia (0,25-16 mg/L) | 8011 | 48 ozn | opk | 6 |  |  |  | Argenta |  |
| 44 | MIC Fosfomycyna - mikrorozcieńczenia (0,25-256 mg/L) | 77061AD | 6 ozn. | opk | 5 |  |  |  | Argenta |  |
| Pozycja 1-41: Paski gradientowe do oznaczania MIC konfekcjonowane po 30 szt. w opakowaniu, każdy pasek zapakowany oddzielnie, paski z antybiotykiem co najmniej 15 rozcieńczeń. Jeden producent dla wszystkich testów, co zapewni Zamawiającemu właściwą kontrolę nad procesem diagnostycznym (kontrola jakości) oraz nad powtarzalnością metody. Pozycje 1-41. Wymagany dokument w postaci pozytywnej opinii Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów oraz dokumentacja zawierająca instrukcje użycia do każdego typu e-testu wraz z zobrazowanym przewodnikiem odczytu dla wszystkich typów pasków, dokumentacja techniczna oraz dokumentacja dotyczącą kontroli jakości pasków ( w formie dostępu on-line, papierowej lub na nośniku CD). Pozycja 43-44: Testy w formie płytki titracyjnej z możliwością dzielenia płytki i wykonania pojedyńczych testów, metoda barwna, 7 rozcieńczeń antybiotyku + kontrola wzrostu, stabilność po otwarciu około 30 dni, przechowywanie testów w temp. +2 do +25 st.C. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | **RAZEM Cena brutto :** | | |  |  | |

1. **Termin dostawy\* *(punktacja według pkt. 15 SIWZ)* :**

**🞎 od 1 do 3 dni kalendarzowych – 40 punktów**

**🞎 od 4 do 7 dni kalendarzowych – 35 punktów**

**🞎 od 8 do 11 dni kalendarzowych – 30 punktów**

**🞎 od 12 do 15 dni kalendarzowych – 20 punktów**

**🞎 od 16 do 21 dni kalendarzowych– 0 punktów**

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania terminu dostawy poprzez **zaznaczenie jednej z pięciu** pozycji wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż **zaoferowanie terminu dostawy powyżej 21 dni kalendarzowych, zaznaczenie więcej niż jednej pozycji dla powyższego kryterium, a także brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy**.

*Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia*

*obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

|  |  |
| --- | --- |
| **Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:** | **Nazwy firm podwykonawców:** |
|  |  |