**Załącznik nr 4**

**Opis przedmiotu zamówienia – cena**

**Pakiet nr 33**

**Odczynniki laboratoryjne do immunologii**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Nr kat. wg. prod./dost. wskazanego w kolumnie nr X** | **Opakowanie** | **j.m.** | **Zapotrzebowanie** | **Cena**  **jednostkowa netto za opakowanie**  **[PLN]** | **Stawka VAT**  **[%]** | **Cena brutto**  **[PLN]**  **(VI x VII + Vat = IX)** | **Wykonawca**  **/Producent** | **Numer katalogowy**  **oraz nazwa Wykonawcy/Producenta**  **(W przypadku zaoferowania produktu równoważnego)** |
| ***I*** | ***II*** | ***III*** | ***IV*** | ***V*** | ***VI*** | ***VII*** | ***VIII*** | ***IX*** | ***X*** | ***XI*** |
| 1 | Anti-SARS-CoV-2 IgA | EI 2606-9601 A | 96 ozn | opk | 1 |  |  |  | EUROIMMUN |  |
| 2 | Anti-SARS-CoV-2 IgG | EI 2606-9601 G | 96 ozn | opk | 4 |  |  |  | EUROIMMUN |  |
| Specyfikacja odczynników do pakietyu powyżej: Metoda Elisa. Studzienki mikropłytki opłaszczone rekombinowanym białkiem strukturalnym (domena S1) SARS-CoV-2. Oddzielny zestaw do oznaczania przeciwciał w klasie IgG i IgA, test półilościowy. W zestawie: kontrola pozytywna i negatywna w zestawie (gotowe do użycia), bufor do rozcieńczania próbek gotowy do użycia, bufor do płukania 10-krotnie stężony, odczynniki znakowane kolorami. | | | | | | | | | | |
| 3 | Zestaw do diagnostyki przeciwciał w autoimmunologicznym zapaleniu mózgu metodą immunofluorescencji pośredniej | FA 1111-1005-8 | 50 ozn | opk | 1 |  |  |  | EUROIMMUN |  |
| Specyfikacja odczynnika: Substrat: nerwy, móżdżek, jelito, trzustka małpy na jednym okienku diagnostycznym. Szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów, max. 10 szkiełek w zestawie. Komplet odczynników w zestawie (PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG - odczynnik gotowy do użycia, szkiełka nakrywkowe, kontrole pozytywna i negatywna gotowe do użycia), inkubacja nie bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym. | | | | | | | | | | |
| 4 | Zestaw do diagnostyki ANCA-profil przeciwciał | EA 1200-1208-1G | 12 ozn. | opk | 2 |  |  |  | EUROIMMUN |  |
| Metoda ELISA, półillościowa; antygen: mieloperoksydaza, proteinaza 3 (antygen natywny ludzki i rekombinowany), elastaza, katepsyna-G, laktoferyna, BPI. 12 pasków x8 studzienek reakcyjnych-jeden profil przeciwciał dla jednego pacjenta, 1 kaslibrator cut-off gotowy do użycia, bufor do płukania 10-krotnie skoncentrowany, substrat i roztwór stopujący gotowe do użycia, termin ważności odczynników co najmniej 10 miesięcy, płytka mikrotitracyjna po otwarciu co najmniej 4 miesiące, odczyt przy dł. fali 450nm; | | | | | | | | | | |

1. **Termin dostawy\* *(punktacja według pkt. 15 SIWZ)* :**

**🞎 od 1 do 3 dni kalendarzowych – 40 punktów**

**🞎 od 4 do 7 dni kalendarzowych – 35 punktów**

**🞎 od 8 do 11 dni kalendarzowych – 30 punktów**

**🞎 od 12 do 15 dni kalendarzowych – 20 punktów**

**🞎 od 16 do 21 dni kalendarzowych– 0 punktów**

Wykonawca jest zobowiązany do wskazania terminu dostawy poprzez **zaznaczenie jednej z pięciu** pozycji wskazanych przez Zamawiającego.

Zamawiający informuje jednocześnie, iż **zaoferowanie terminu dostawy powyżej 21 dni kalendarzowych, zaznaczenie więcej niż jednej pozycji dla powyższego kryterium, a także brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy**.

*Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia*

*obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Uwaga: Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców

|  |  |
| --- | --- |
| **Następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcy:** | **Nazwy firm podwykonawców:** |
|  |  |