| Nazwa programu naukowego /projektu/badania klinicznego |  |
| --- | --- |
| Jednostka medyczna Szpitala prowadząca projekt/badanie | Nazwa jednostki |  |
|  | Osoba odpowiedzialna |  |
| Zakres wymagań programu naukowego /projektu/badania klinicznego od strony Szpitala | Tak / Nie | Jeśli tak, to proszę podać ilość | Jeśli tak, to proszę podać : | Możliwości Szpitala Opinia ZTIiT |
| Sprzęt komputerowy : - komputery - drukarki -inne |  |  | Parametry minimalne komputerów: CPU, RAM, HDD, wielkość monitora, uprawnienia administracyjne użytkowników |  |
| Dostęp do sieci komputerowej LAN oraz wymagane parametry |  |  | ilość i lokalizacja przyłączy szybkość separacja |  |
| Dostęp do sieci Internet |  |  | adres publiczny NAT wykorzystywane usługi i porty TCP/UDP adresy publiczne hostów do komunikacji |  |
| Zastosowanie VPN |  |  | SSL IPsec |  |
| Dostęp do sieci bezprzewodowej |  |  | lokalizacja przyłączy szybkość rodzaj wymaganych zabezpieczeń |  |
| Dostęp do sieci telefonicznej: VoIP analogowej |  |  | ilość i lokalizacja przyłączy, uprawnienia do połączeń wychodzących |  |
| Okres przez który sprzęt i infrastruktura będzie wykorzystywana. |  |  | Data zakończenia eksploatacji sprzętu |  |
| Przechowywanie danych : |  |  | okres przez który muszą być przechowywane zgromadzone dane wymagania dotyczące zabezpieczenia kopii bezpieczeństwa danych (wykorzystywana technologia, sprzęt, ilość danych, poziom zabezpieczeń, sposób dostępu procedury wykonywania kopii, personel odpowiedzialny |  |
| Wykorzystywanie aplikacji Szpitala: moduły systemu HIS - Ruch Chorych - Ambulatorium - Laboratorium - inne RIS PACS Inne |  |  | Proces przepływu danych (np. zlecanie badań z HIS do RIS) Typ gromadzonych danych (np. wyniki, wyniki obrazowe, opisy, ankiety) Przewidywana wielkość danych obrazowych Zaangażowane jednostki Szpitala Osoby uprawnione do dostępu do danych Dostęp do danych medycznych spoza projektu/badania – zakres i rodzaj |  |
| Oczekiwanie w zakresie udziału pracowników IT |  |  | Zakres wsparcia instalacji i eksploatacji używanego sprzętu i infrastruktury teleinformatycznej szpitala. |  |
| Rodzaj i zakres gromadzonych i przesyłanych danych: dane osobowe/ medyczne |  |  | Jeśli dane osobowe, medyczne niezbędna opinia ABI |  |