**Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy**

1. **Dane oferenta:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa wykonawcy: |  | Reprezentowany przez (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji): |  |
| Adres siedziby: |  |  |  |
| REGON: |  | NIP: |  |
| Nr telefonu/ fax: |  | Adres e-mail: |  |

1. **Parametry wymagane (należy potwierdzić uzupełniając kolumnę 4):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Parametr graniczny** | **Opis oferowanego parametru** |
| **PAKIET I – Artykuły ochrony radiologicznej** | | **CPV: 35113420-9** | |
| 1. **Garsonki ochronne RTG - 14 kompletów** | | | |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | garsonka składająca się z dwóch zachodzących na siebie części: kamizelki i spódnicy | TAK |  |
| 6 | garsonki wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  |
| 7 | sposób zapinania kamizelki oraz spódnicy "na zakładkę" | TAK |  |
| 8 | spódnica zapinana na rzep i klamrę | TAK |  |
| 9 | nakładające się na siebie poły kamizelki zapewniające większą ochronę oraz możliwość lepszego dopasowania | TAK |  |
| 10 | zróżnicowane rozmiary damskie i męskie | TAK |  |
| 11 | kamizelka i spódnica posiadające kieszeń, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki | TAK |  |
| 12 | równoważnik osłabienia promieniowania: przód - 0,5 [mm] Pb, tył - 0,25 [mm] Pb | TAK, podać |  |
| 13 | na zewnątrz (od frontu) kamizelki oraz spódnicy umieszczone napisy (typu rozmiar, stanowisko), które podane zostaną przez Zamawiającego przed dostawą | TAK |  |
| 14 | **garsonka, typ 1 - 1 szt.**  kamizelka, rozmiar S damski, długość: 50 cm  spódnica, rozmiar S damski, długość: 50 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 15 | **garsonka, typ 2 - 2 szt.**  kamizelka, rozmiar S damski, długość: 55 cm  spódnica, rozmiar S damski, długość: 55 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 16 | **garsonka, typ 3 - 1 szt.**  kamizelka, rozmiar M damski, długość: 55 cm  spódnica, rozmiar M damski, długość: 55 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 17 | **garsonka, typ 4 - 1 szt.**  kamizelka, rozmiar M męski, długość: 55 cm  spódnica, rozmiar M męski, długość: 55 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 18 | **garsonka, typ 5 - 2 szt.**  kamizelka, rozmiar M męski, długość: 60 cm  spódnica, rozmiar M męski, długość: 60 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 19 | **garsonka, typ 6 - 1 szt.**  kamizelka, rozmiar L damski, długość: 60 cm  spódnica, rozmiar L damski, długość: 60 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 20 | **garsonka, typ 7 - 2 szt.**  kamizelka, rozmiar L męski, długość: 60 cm  spódnica, rozmiar L męski, długość: 60 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 21 | **garsonka, typ 8 - 1 szt.**  kamizelka, rozmiar XL męski, długość: 55 cm  spódnica, rozmiar XL męski, długość: 55 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 22 | **garsonka, typ 9 - 2 szt.**  kamizelka, rozmiar XL męski, długość: 60 cm  spódnica, rozmiar XL męski, długość: 60 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 23 | **garsonka, typ 10 - 1 szt.**  kamizelka, rozmiar XXL damski, długość: 60 cm  spódnica, rozmiar XXL damski, długość: 60 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 24 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 25 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | **2. Osłony na tarczycę - 15 sztuk** |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | osłony wykonane z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  |
| 6 | ekwiwalent ołowiu – 0,5 [mm] Pb | TAK |  |
| 7 | regulowane zapięcie typu rzep | TAK |  |
| 8 | osłona wykonana w formie stójki o szerokości 5 [cm] ze śliniakiem o długości 12 [cm] | TAK |  |
| 9 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 10 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | **3. Czapki ochronne - 3 sztuki** |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | czapka ochraniająca przed promieniowaniem rozproszonym | TAK |  |
| 6 | wykonana z materiału bezołowiowego | TAK |  |
| 7 | zapięcie typu rzep | TAK |  |
| 8 | ochrona części przedniej i boku głowy, z materiałem oddychającym w części czaszkowej | TAK |  |
| 9 | ochrona przed promieniowaniem, min. 0.25 [mm] Pb | TAK, podać |  |
| 10 | waga, max. 150 g | TAK, podać |  |
| 11 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 12 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | **4. Okulary ochronne RTG typ I - 14 sztuk** |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | okulary wykonane z lekkiego nylonu, zapewniające ochronę na całej powierzchni oka, dopasowujące się do kształtu twarzy, dzięki zakrzywionemu przodowi oraz gumowym końcówkom | TAK |  |
| 6 | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,75 [mm] Pb | TAK |  |
| 7 | masa okularów, max. 60 [g] | TAK, podać |  |
| 8 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | **5. Okulary ochronne RTG typ II - 4 sztuki** |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | okulary przystosowane do noszenia ze standardowymi okularami korekcyjnymi | TAK |  |
| 6 | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,75 [mm] Pb | TAK |  |
| 7 | masa okularów, max. 95 [g] | TAK, podać |  |
| 8 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 9 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | **6. Fartuch jednoczęściowy, dwustronny – 1 sztuka** |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | fartuch zmniejszający obciążenie pleców podczas długotrwałych zabiegów | TAK |  |
| 6 | fartuch wykonany z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  |
| 7 | nakładające się na siebie poły zapewniające niską wagę fartucha | TAK |  |
| 8 | przednia część zapinana na rzepy z prawej strony fartucha na wysokości barku i żeber | TAK |  |
| 9 | regulowany min. 18 cm, elastyczny pas zapewniający optymalny rozkład ciężaru fartucha na biodra i barki | TAK, podać |  |
| 10 | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 [mm] Pb | TAK |  |
| 11 | rozmiar L damski, długość: 105 cm | TAK |  |
| 12 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 13 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |
|  | **7. Krótki fartuch jednostronny – 4 sztuki** |  |  |
| 1 | nazwa produktu | podać |  |
| 2 | numer katalogowy produktu lub grupy | podać |  |
| 3 | producent | podać |  |
| 4 | produkt fabrycznie nowy, rok produkcji - 2021 | TAK |  |
| 5 | fartuch wykonany z lekkiej, dwupierwiastkowej mieszanki bezołowiowej, nie zawierającej metali ciężkich, lateksu ani PCV, zapewniającej deklarowany poziom ochrony (w [mm] Pb) przy napięciu 60-110 [kV] | TAK |  |
| 6 | zapięcie typu rzep z obu stron fartucha | TAK |  |
| 7 | równoważnik osłabienia promieniowania: 0,5 [mm] Pb | TAK |  |
| 8 | **krótki fartuch, typ 1 - 1 szt.**  wymiary: 20 x 25 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 9 | **krótki fartuch, typ 2 - 1 szt.**  wymiary: 30 x 35 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 10 | **krótki fartuch, typ 3 - 1 szt.**  wymiary: 40 x 45 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 11 | **krótki fartuch, typ 4 - 1 szt.**  wymiary: 45 x 60 cm | TAK, opisać,  podać numer katalogowy oraz producenta |  |
| 12 | dostępna kolorystyka (do wyboru przez Zamawiającego przed dostawą) | TAK |  |
| 13 | okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru, min. 12 [mies.] | TAK, podać |  |

**Załącznik nr 2 – Formularz cenowy**

**Pakiet I**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] |
| 1 | Garsonki ochronne RTG | **14** |  |  |  |
| 2 | Osłony na tarczycę | **15** |  |  |  |
| 3 | Czapki ochronne | **3** |  |  |  |
| 4 | Okulary ochronne RTG typ I | **14** |  |  |  |
| 5 | Okulary ochronne RTG typ II | **4** |  |  |  |
| 6 | Fartuch jednoczęściowy, dwustronny | **1** |  |  |  |
| 7 | Krótki fartuch jednostronny typ I | **1** |  |  |  |
| 8 | Krótki fartuch jednostronny typ II | **1** |  |  |  |
| 9 | Krótki fartuch jednostronny typ III | **1** |  |  |  |
| 10 | Krótki fartuch jednostronny typ IV | **1** |  |  |  |
|  |  |  | **Suma** | |  |

Data związania ofertą, nie krótsza niż 3 tygodnie od daty otwarcia oferty, tj. do dnia: ……………………..………….………..

…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..

(miejscowość, data, czytelny podpis Przedstawiciela Oferenta)