**FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET 1** |  |  |  |  |  |  |   |
| **Mycie i dezynfekcja wstępna narzędzi i sprzętu medycznego** |  |  |  |  |  |  |   |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | Ilość całkowita | Jednostka | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa NETTO [PLN] | Wartość NETTO [PLN] | Stawka VAT | Wartość BRUTTO [PLN] |
| 1 | Bezwonny (nie zawierający składników zapachowych) | 1200 | LITR |   | … / LITR |   |   |   |
| Preparat w postaci koncentratu | Roztwór roboczy: 60000 litrów |   |   |   |   |   |   |
| do manualnego mycia i dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi z możliwością stosowania w myjkach ultradźwiękowych |   |   |   |   |   |   |   |
| zawierający aminy oraz enzymy |   |   |   |   |   |   |   |
| pH neutralne |   |   |   |   |   |   |   |
| kompatybilny z: stal nierdzewna, aluminium anodowane, guma, tworzywa sztuczne |   |   |   |   |   |   |   |
| Skuteczny wobec bakterii, prątków, wirusów, grzybów w stężeniu 2,0% i w czasie 15 min. |   |   |   |   |   |   |   |
| opakowanie 1 litr z miarką lub opakowanie 5 litrów |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **PAKIET 1** | **RAZEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PAKIET 2** |  |  |  |  |  |  |   |
| **Doczyszczanie narzędzi** |  |  |  |  |  |  |   |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | Ilość całkowita | Jednostka | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa NETTO [PLN] | Wartość NETTO [PLN] | Stawka VAT | Wartość BRUTTO [PLN] |
| 1 | proszek do gruntownego usuwania zanieczyszczeń z narzędzi wykonanych ze stali nierdzewnej | 1 | OP |   | … / OP |   |   |   |
| Odczyn kwaśny |   |   |   |   |   |   |   |
| skuteczny wobec zanieczyszczeń nieorganicznych |   |   |   |   |   |   |   |
| opakowanie 225 g |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **PAKIET 2** | **RAZEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **PAKIET 3** |  |  |  |  |  |  |   |
| **Płyn do czyszczenia maceratora** |  |  |  |  |  |  |   |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | Ilość całkowita | Jednostka | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa NETTO [PLN] | Wartość NETTO [PLN] | Stawka VAT | Wartość BRUTTO [PLN] |
| 1 | Płyn do czyszczenia maceratorów służący do dezynfekcji, deodoryzacji  | 6 | OP |   | … / OP |   |   |   |
| Do użytku w maceratorach DDC Dolphin typu Ultima, Eco, Uno oraz Incomatic |   |   |   |   |   |   |   |
| Biodegradowalny |   |   |   |   |   |   |   |
| Opakowanie o pojemności 5 litrów |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **PAKIET 3** | **RAZEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PAKIET 4** |  |  |  |  |  |  |   |
| **Pojemniki transportowe na leki** |  |  |  |  |  |  |   |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | Ilość całkowita | Jednostka | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa NETTO [PLN] | Wartość NETTO [PLN] | Stawka VAT | Wartość BRUTTO [PLN] |
| 2 | Pojemnik transportowy zamykany | 42 | SZT |   | … / szt |   |   |   |
| z płaskim dnem i gładkimi ścianami zewnętrznymi, z konstrukcją o wysokiej trwałości, chroniącą przed zniszczeniem, kurzem i warunkami atmosferycznymi |   |   |   |   |   |   |   |
| z pokrywą, umożliwiającą plombowanie |   |   |   |   |   |   |   |
| z możliwością układania w stosy jeden na drugim lub jeden w drugim |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiał: Polipropylen |   |   |   |   |   |   |   |
| Pojemność: **35-60 litrów** |   |   |   |   |   |   |   |
| 60cm x 40cm x 24cm lub podobny |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **PAKIET 4** | **RAZEM** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PAKIET 5** |  |  |  |  |  |  |   |
| **Pojemniki transportowe na sterylizację** |  |  |  |  |  |  |   |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia  | Ilość całkowita | Jednostka | Nazwa oferowanego produktu | Cena jednostkowa NETTO [PLN] | Wartość NETTO [PLN] | Stawka VAT | Wartość BRUTTO [PLN] |
| 1 | Pojemnik transportowy zamykany | 7 | SZT |   | … / szt |   |   |   |
| z pokrywą na stabilnych zawiasach |   |   |   |   |   |   |   |
| z możliwością układania w stosy |   |   |   |   |   |   |   |
| z uchwytami otwartymi |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiał: Polipropylen |   |   |   |   |   |   |   |
| Pojemność: **45-60 litrów** |   |   |   |   |   |   |   |
| Rozmiar: 60cm x 40cm x 23,5cm |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Pojemnik transportowy zamykany | 1 | SZT |   | … / szt |   |   |   |
| z pokrywą na stabilnych zawiasach |   |   |   |   |   |   |   |
| z możliwością układania w stosy |   |   |   |   |   |   |   |
| z uchwytami otwartymi |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiał: Polipropylen |   |   |   |   |   |   |   |
| Pojemność: **45 litrów** |   |   |   |   |   |   |   |
| Rozmiar: 80cm x 60cm x 13,5 cm |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Pojemnik transportowy zamykany | 2 | SZT |   | … / szt |   |   |   |
| z pokrywą na stabilnych zawiasach |   |   |   |   |   |   |   |
| z możliwością układania w stosy |   |   |   |   |   |   |   |
| z uchwytami otwartymi |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiał: Polipropylen |   |   |   |   |   |   |   |
| Pojemność: **85-90 litrów** |   |   |   |   |   |   |   |
| Rozmiar: 80cm x 60cm x 23,5 cm |   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Pojemnik transportowy zamykany | 2 | SZT |   | … / szt |   |   |   |
| z pokrywą na stabilnych zawiasach |   |   |   |   |   |   |   |
| z możliwością układania w stosy |   |   |   |   |   |   |   |
| z uchwytami otwartymi |   |   |   |   |   |   |   |
| Materiał: Polipropylen |   |   |   |   |   |   |   |
| Pojemność: **30 litrów** |   |   |   |   |   |   |   |
| Rozmiar: 40cm x 30cm x 33,5 cm |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  | **PAKIET 5** | **RAZEM** |  |  |  |