|  |
| --- |
| Formularz ofertowo-cenowy(Specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa) |
| ***PAKIET 1: Meble do Laboratorium Analitycznego****Miejsce dostawy*: *Centralne Laboratorium Analityczne, Pawilon M-V, wejście A, piętro 1* |
| * Wymagany atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą
* Wykonawca, oferujący asortyment musi spełniać wymagania norm ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i z wymaganiami przepisów
 |
| 1 | Krzesło kuchenne | 2 | SZT |
|  | * Powlekane materiałem skóropodobnym
* Nogi metalowe chrom
* Oparcie metalowe chrom
* Siedzisko okrągłe
* Średnica siedziska: ok. 40-50 cm
* Kolor siedziska: Brązowo-rudy
 |  |  |
| 2 | Stolik metalowy do zmywalni | 1 | SZT |
|  | * Prostokątny
* O wymiarach: Szer.: 70cm, Gł.: 40cm, Wys.: 70cm
* W całości metalowy, ze stali nierdzewnej
 |  |  |
| 3 | Szafka laboratoryjna ze zlewem i ociekaczem | 1 | SZT |
|  | * Szafka jednodrzwiowa
* Wymiary: Szer.: 60cm, Głęb.: 75cm, Wys.: ok. 90cm
* Kolorystyka: Szara/Biała/Beżowa
* Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej z baterią
* Z ociekaczem (ok. 60cm) na szkło, umieszczonym pionowo pod zlewem
* Z obrzeżami i osłonami
 |  |  |
| ***RAZEM PAKIET 1*** | ***Cena (całkowita wartość oferty z podatkiem VAT) w PLN*** |
|  |  |
| ***Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i montaż (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi):*** ***□ G = 2 lata □ G = 3 lata □ G = 4 lata □ G = 5 lat i więcej*** *UWAGA: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 2 lat lub brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego.* |
| ***PAKIET 2: Krzesła warsztatowe do MCLDPG****Miejsce dostawy*: *Małopolskie Centralne Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy**Kraków, ul. Ułanów 29* |
| 4 | Krzesła warsztatowe | 2 | SZT |
|  | * Materiał siedziska i oparcia: antypoślizgowy, łatwozmywalny poliuretan o wysokiej odporności na ścieranie i środki czyszczące
* Zakres regulacji wysokości siedziska: 54cm – 85cm
* Skok kolumny/siłownika: 39cm – 70cm
* Wymiary siedziska: Szer.: 41cm, Głęb.: 41cm
* Wymiary oparcia: Szer.: 37cm, Wys.: 33cm
* Kółka/stopki: Stopki
* Podnóżek: chromowany z regulacją wysokości o średnicy 45cm
* Podstawa: czarny poliamid wzmocniony włóknem szklanym – 60cm
 |  |  |
| ***RAZEM PAKIET 2*** | ***Cena (całkowita wartość oferty z podatkiem VAT) w PLN*** |
|  |  |
| ***Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i montaż (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi):*** ***□ G = 2 lata □ G = 3 lata □ G = 4 lata □ G = 5 lat i więcej*** *UWAGA: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 2 lat lub brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego* |
| ***PAKIET 3: Szafki przyłóżkowe do Kliniki Elektrokardiologii****Miejsce dostawy:**Klinika Elektrokardiologii, Pawilon M-VIII, parter* |
| * Wymagany atest higieniczny potwierdzający dopuszczenie do stosowania w obiektach służby zdrowia - należy go złożyć wraz z ofertą
* Wykonawca, oferujący asortyment musi spełniać wymagania norm ISO 14001 lub ISO 9001 lub równoważnych w zakresie dostarczania wyrobów zgodnych z wymaganiami klienta i z wymaganiami przepisów
 |
| 5 | Szafka przyłóżkowa | 16 | SZT |
|  | * Blat wykonany z tworzywa ABS z pogłębieniem
* Korpus i szuflada ze stali lakierowanej proszkowo
* Jednostronne otwieranie szafki i szuflady
* Podstawa wyposażona w koła o średnicy 55mm, w tym 2 z blokadą
* Podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS
* Stelaż z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo
* Z blatem bocznym wysuwanym, z płyty z laminatu HPL
* Wymiary: Szer.: 480mm, Głęb.: 400mm, Wys.: 880mm
 |  |  |
| ***RAZEM PAKIET 3*** | ***Cena (całkowita wartość oferty z podatkiem VAT) w PLN*** |
|  |  |
| ***Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i montaż (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi):*** ***□ G = 2 lata □ G = 3 lata □ G = 4 lata □ G = 5 lat i więcej*** *UWAGA: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 2 lat lub brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego* |
| ***PAKIET 4: Meble biurowe do sekretariatu Oddziału Chorób Infekcyjnych****Miejsce dostawy:**Oddział Chorób Infekcyjnych Dzieci, Pawilon M-IX* |
| * Korpus
	+ Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana
	+ Boki: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości min. 18 mm, obustronnie melaminowana
	+ Plecy wpuszczane w boki i wieńce szafy, z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze boków, o grubości min. 8 mm, obustronnie melaminowanej
	+ Półki: płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana o grubości min. 18 mm (przy szer. 80 cm) lub min. 25 mm (przy szer. 100 cm), mocowane systemem zapadkowym uniemożliwiającym przypadkowe wysunięcie
* Fronty: Płyta wiórowa trzywarstwowa obustronnie melaminowana, o grubości min. 18 mm
* Wyposażenie
	+ Zawiasy puszkowe samodomykowe, szybkomontażowe, o ilości cykli min. 80 tys., drzwi szafy wyposażone w 3 zawiasy (w szafach wysokich) lub w 2 (w szafach niskich)
	+ Okucia: szafy wyposażone w zamki baskwilowe, blokowane w 2 punktach z dwoma kluczami
	+ Szkło hartowane w przypadku szaf przeszklonych
* Inne wymagania
	+ Wszystkie krawędzie wykończone klejonym na gorąco obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm w kolorze płyty
	+ Korpus klejony, szafy w całości zmontowane fabrycznie
	+ Gwarancja min. 2 lata
 |
| 6 | Segment szaf stojących | 1 | KPL |
|  |  **L**=2x70cm **Ś**=1x42cm **P**=3x58cm **L**=1, 2 **Ś**=3 **P**=4, 5, 6 **L**  **Ś**  **P** 1 2 3 4 5 6* Wszystkie drzwi otwierane w jedną stronę
* Część lewa (L): zamykana z półkami
* Szafy 1 i 2: Szer.: 70cm, Głęb.: 35cm, Wys.: 200cm
* Część środkowa (Ś): zamykana z półkami
* Szafa 3: Szer.: 70cm, Głęb.: mniejsza ze względu na przewód kominowy, Wys.: 200cm
* Część prawa (P): zamykana z półkami
* Szafy 4, 5, 6: Szer.: 58cm, Głęb.: 35cm, Wys.: 200cm
 |  |  |
| 7 | Szafka kuchenna z blatem, stojąca, z miejscem na lodówkę | 1 | SZT |
|  | * Z miejscem na lodówkę pod blatem (lodówka o wysokości 84/85cm i szerokości 55cm)
* Wymiary: Szer.: 80cm, Głęb.: 60cm, Wys.: 85cm
 |  |  |
| 8 | Półka na wsporniku | 1 | SZT |
|  | * Wymiary: Szer.: 80cm, Głęb.: 35cm
* Nośność: min. 20kg
 |  |  |
| 9 | Biurko/lada na ramie metalowej | 1 | SZT |
|  | 50 cm130 cm* Szer.: 130cm, Głęb.: 50cm, Wys.: 76cm
* W kształcie litery L
 |  |  |
| ***RAZEM PAKIET 4*** | ***Cena (całkowita wartość oferty z podatkiem VAT) w PLN*** |
|  |  |
| ***Poniżej proszę określić deklarowany okres gwarancji i rękojmi na dostarczone meble i montaż (okres gwarancji równy jest okresowi rękojmi):*** ***□ G = 2 lata □ G = 3 lata □ G = 4 lata □ G = 5 lat i więcej*** *UWAGA: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty określenia deklarowanego okresu gwarancji i rękojmi. Zaoferowanie okresu gwarancji i rękojmi poniżej 2 lat lub brak takiego zaznaczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty przez Zamawiającego* |