Załącznik nr 1

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

SYGNALIZACJA POŻARU- WYKAZ SPRZĘTOWO-CENOWY

Budynki: M-I, M-II, M-IV, M-V, M-VI, M-VIII, M-IX, A-I, A-V

Konserwacja wykonywana 1 raz na kwartał

| Nazwa aparatury | Ilość sztuk | Wartość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | brutto/szt | brutto |
| Elementy kontrolno sterujące, kontgrolno sterujące wielowejsciowe | 86 |  |  |
| Zasilacze ZSP-135 | 19 |  |  |
| Uniwersalna adresowalna czujka dymu i czujka |  |  |  |
| temperatury z izolatorami zwarć | 1095 |  |  |
| Ostrzegacze pożaru | 235 |  |  |
| Adresowalny sygnalizator akustyczny | 29 |  |  |
| System oddymiania i usuwania ciepła z klatki |  |  |  |
| schodowej | 26 |  |  |
| Centrala TELSAP | 3 |  |  |
| Centrala TELSAP 2100 | 2 |  |  |
| Centrala ALFA 4000 | 1 |  |  |
| Centrala ALFA 6000 | 1 |  |  |
| Centrala DF6000 | 1 |  |  |
| Centrala BOSCH FPA-1200-MPC-C | 1 |  |  |
| Czujki izotopowe | 760 |  |  |
| Czujki optyczne, temperaturowe | 332 |  |  |
| Czujki multisensorowe | 262 |  |  |
| Czujki multisensorowe + wskaźniki zadziałania | 174 |  |  |
| Adaptery linii konwencjonalnej | 8 |  |  |
| Wskaźniki zadziałania | 1020 |  |  |
|  |  | SUMA |  |

Załącznika nr 1a

Badanie szczelności czujek izotopowych 1 raz w roku

| Nazwa | Ilość sztuk | Wartość | Wartość |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | brutto/szt | brutto |
| Badanie szczelności czujek izotopowych | 760 |  |  |
|  |  | SUMA |  |

Załącznik nr 2

Podstawowy zakres czynności konserwacyjnych urządzeń wymienionych w załączniku 1 i 1a:

1. Sprawdzenie działania central zgodnie z instrukcją producenta.

2. Sprawdzanie awaryjnych źródeł zasilania, napięć poziomu elektrolitu, stan zacisków, połączeń oraz układu zabezpieczającego.

3. Sprawdzenie sieci bezprzewodowej, prawidłowości w mocowaniu połączeń na łączówkach, puszkach 
i rozdzielniach.

4. Sprawdzenie działania sygnalizatorów pożaru poprzez kontrolę czujek na łączówkach, puszkach 
i rozdzielniach.

5. Sprawdzenie działania systemu oddymiania (klap oddymiających), wymiana szybek ostrzegawczych, żarówek i bezpieczników.