Formularz cenowy

Czyszczenie i przygotowanie podziemnych zbiorników paliwa do rewizji wewnętrznej Urzędu Dozoru Technicznego w Krakowie, usytuowanych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

| Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Stawka podatku VAT [%] | Wartość brutto [PLN] (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Czyszczenie i przygotowanie podziemnego zbiornika oleju opałowego o pojemności 50000 litrów, w zakresie: wypompowanie resztek starego oleju opałowego; czyszczenie zbiornika; przekazanie starego oleju, płynów, materiałów zużytych do czyszczenia jako odpadu do utylizacji; dopuszczenie inspektora UDT do wykonania czynności rewizji wewnętrznej zbiornika w terminie ustalonym z UDT. | 1 |  |  |  |
| Czyszczenie i przygotowanie podziemnego zbiornik oleju napędowego o pojemności 40000 litrów, w zakresie: wytankowanie zdatnego do użycia oleju napędowego do podstawionej cysterny i ponowne zalanie tymże paliwem zbiornika po operacji rewizji wew. inspektora UDT; wypompowanie resztek oleju napędowego niezdatnego do pracy agregatów prądotwórczych; czyszczenie zbiornika; przekazanie starego oleju, płynów, materiałów zużytych do czyszczenia jako odpadu do utylizacji; dopuszczenie inspektora UDT do wykonania czynności rewizji wewnętrznej zbiornika w terminie ustalonym z UDT. | 1 |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |

……………………, dnia ………….                               ……………………………………….

|  |  | Podpisy i pieczątki imienne osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy |
| --- | --- | --- |