Formularz cenowy

Dla zadania:   Wykonanie koniecznych napraw izolacji termicznej wraz 
z ofasowaniem/oblachowaniem dla kanałów wentylacyjnych i rur instalacji wody CT 
i rur glikolowych wymienników ciepła na dla central wentylacyjnych na dachu oraz uszczelnienie instalacji wody CT wraz z wykonaniem izolacji termicznej dla central wentylacyjnych na maszynowniach wentylacji nr 1 i nr 2 na Budynku M-I 
zlokalizowanych na terenie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II.

| Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | [ PLN ] | [ % ] | [ PLN ] |
| "Wysoki" dach budynku M-I |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie izolacji termicznej i ofasowania/oblachowania dla wraz z wszystkimi pracami kanałów wentylacyjnych central wentylacji NW3, NW4, NW5 | 1 kpl. |  |  |  |
| Centrala NW3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż skrzynki i dla węzłów ciepła dla centrali NW3 - skrzynia malowana proszkowo, wymiar 1400x1000x300, izolowanej termicznie | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Przeniesienie węzła ciepła dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW3 | 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Przeniesienie węzła odzysku glikolowego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW3 | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Wykonanie nowych połączeń elektrycznych między istniejącą szafą zasilająco-sterowniczą, a szafą z węzłami ciepła - zasilanie pompy, zaworów 3-y drogowych, czujników temperatury itp. | 2 kpl. |  |  |  |
| Centrala NW4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż skrzynki i dla węzłów ciepła dla centrali NW4 - skrzynia malowana proszkowo, wymiar 1400x1000x300, izolowanej termicznie | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Przeniesienie węzła ciepła dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW4 | 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Przeniesienie węzła odzysku glikolowego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW4 | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Wykonanie nowych połączeń elektrycznych między istniejącą szafą zasilająco-sterowniczą, a szafą z węzłami ciepła - zasilanie pompy, zaworów 3-y drogowych, czujników temperatury itp. | 2 kpl. |  |  |  |
| Centrala NW5 |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż skrzynki i dla węzłów ciepła dla centrali NW5 - skrzynia malowana proszkowo, wymiar 1400x1000x300, izolowanej termicznie | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Przeniesienie węzła ciepła dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW5 | 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Przeniesienie węzła odzysku glikolowego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej NW5 | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Wykonanie nowych połączeń elektrycznych między istniejącą szafą zasilająco-sterowniczą, a szafą z węzłami ciepła - zasilanie pompy, zaworów 3-y drogowych, czujników temperatury itp. | 2 kpl. |  |  |  |
| Maszynownie wentylacji nr 1 i nr 2 w budynku M-I (poziom "-1") |  |  |  |  |  |
| Maszynownia wentylacji nr 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala KNW3 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie prac związanych z uszczelnieniem instalacji wody CT | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Centrala N6 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie prac związanych z uszczelnieniem instalacji wody CT | 1 kpl. |  |  |  |
| Maszynownia wentylacji nr 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Centrala KNW1 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie prac związanych z uszczelnieniem instalacji wody CT | 1 kpl. |  |  |  |
| 2 | Centrala KNW2 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie prac związanych z uszczelnieniem instalacji wody CT | 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Centrala N4 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie prac związanych z uszczelnieniem instalacji wody CT | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Centrala N5 |  |  |  |  |
|  | Wykonanie prac związanych z uszczelnieniem instalacji wody CT | 1 kpl. |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |

…………………………………., Data: …………………………….			………………………………….……………………

Podpisy i pieczątki imienne osób
    upoważnionych do  reprezentowania
                     Wykonawcy