Formularz cenowy

Dla zadania:   Wykonanie koniecznych napraw izolacji termicznej wraz 
z ofasowaniem/oblachowaniem dla kanałów wentylacyjnych, rur instalacji wody CT, rur instalacji wody lodowej, rur dla glikolowych wymienników ciepła dla central klimatyzacji CNW1 i CNW2 na dachu Budynku M-1 Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego 
im. św. Jana Pawła II.

| Lp. | Opis | Ilość | Cena jednostkowa | Stawka podatku VAT | Wartość brutto (2x3x współczynnik stawki podatku VAT) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | [ PLN ] | [ % ] | [ PLN ] |
| Dach budynku M-I |  |  |  |  |  |
| 1 | Wykonanie izolacji termicznej i ofasowania/oblachowania dla wraz z wszystkimi pracami kanałów wentylacyjnych central wentylacji CNW1 i CNW2 | 1 kpl. |  |  |  |
| Centrala CNW1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż skrzynki i dla węzłów ciepła dla centrali CNW1 - skrzynia malowana proszkowo, wymiar 1400x1000x400, izolowanej termicznie | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Przeniesienie węzła ciepła dla nagrzewnicy centrali klimatyzacji CNW2 | 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Przeniesienie węzła odzysku glikolowego dla nagrzewnicy centrali klimatyzacji CNW1 | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Przeniesienie węzła chłodu dla chłodniczy centrali klimatyzacji CNW1 | 1 kpl. |  |  |  |
| 5 | Wykonanie nowych połączeń elektrycznych między istniejącą szafą zasilająco-sterowniczą, a szafą/mi z węzłami ciepła - zasilanie pompy, zaworów 3-y drogowych, czujników temperatury itp. | 3 kpl. |  |  |  |
| Centrala CNW2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Dostawa i montaż skrzynki i dla węzłów ciepła dla centrali NW4 - skrzynia malowana proszkowo, wymiar 1400x1000x400, izolowanej termicznie | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Przeniesienie węzła ciepła dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej CNW2 | 1 kpl. |  |  |  |
| 3 | Przeniesienie węzła odzysku glikolowego dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej CNW2 | 1 kpl. |  |  |  |
| 4 | Przeniesienie węzła chłodu dla chłodniczy centrali klimatyzacji CNW2 | 1 kpl. |  |  |  |
| 5 | Wykonanie nowych połączeń elektrycznych między istniejącą szafą zasilająco-sterowniczą, a szafą/mi z węzłami ciepła - zasilanie pompy, zaworów 3-y drogowych, czujników temperatury itp. | 3 kpl. |  |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |  |  |  |  |

…………………………………., Data: …………………………….			………………………………….……………………

Podpisy i pieczątki imienne osób
    upoważnionych do  reprezentowania
                     Wykonawcy