**Załącznik nr 4**

**Pakiet 2**

Gazy sprężone techniczne w butlach

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa urządzenia | Ilość całkowita |
| 1 | Mieszanina gazów: CO/He do badania dyfuzyjnego płuc o składzie: tlenek węgla 0,269; hel 9,35; reszta powietrze syntetyczne (azot) | sztuk 20  butla typ 10 L |
| 2 | Mieszanina o składzie CO2 5%, O2 16%, reszta N2 | sztuk 8  butle po 10 L |

Transport butli

Dzierżawa butli