## M1 Endoskopia
Protokół konserwacji systemu CCTV | [10 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M1, parter, Samodzielna Pracownia Endoskopii, sala pozabiegowa | półka | Ipox PX-NVR0851H-E-P8 - 2 szt. (serwerownia I. p - szafa lewa; pokój socjalny w Pracowni Endoskopii) | IP | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Ipox PX-DVI2002P - 3 szt. | IP | PoE (ze switcha w serwerowni na 1-szym piętrze) | - | M1, parter, Samodzielna Pracownia Endoskopii, sala pozabiegowa |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
-
4. | Zasilacz DC, zabezpieczenia |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | - | [5 empty] | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Samsung UE32N4002AKXXH (pokój socjalny), Neovo PM-32 (sala endoskopowa 1) | [5 empty] | -

## M1 ciepła sień
Protokół konserwacji | [10 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M1, parter, ciepła sień | półka (w suficie podwieszanym) | BCS-NVR0802-4K-P-III (reklamacja)/Ipox PX-NVR1682H-P16 | IP | 1, 4TB | 24h | 30 dni | tak
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Ipox PX-DVI2002SL-P/W - 2 szt. (Ciepła Sień); Hikvision 2MPix - 2 szt. (1 szt. przy windzie od T3, 1 szt. na zewnątrz od T3) | IP | PoE (z rejestratora) | - | M1, parter, ciepła sień |  | Kamery odzysk - z M3
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | - | [5 empty] | -

## M1 parter oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M1, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, dyżurka pielęgniarska | półka | Ipox PX-NVR1682H-P16 | IP | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Ipox PX-DVI2002SL-P/W - 2 szt., Ipox PX-DVI3002-P - 2 szt. | IP | PoE (z rejestratora) | - | M1, parter, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, sale 4 i 5 |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Samsung UE43TU7172UXXH | [5 empty] | -

## M1 IT
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M1, parter, II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, sala z konsolą pielęgniarską | półka (w suficie podwieszanym) | BCS BCS-NVR0402V-P | IP | 4TB - 1 szt. | 24h | 120 dni | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | BCS BCS-L-DIP62VSR4-AI2 - 1 szt. | IP | PoE (z rejestratora) | - | M1, parter, II Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Pulmonologicznej, izolatka |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | - | [5 empty] | -

## M1 I p.
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M1, I piętro, Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, serwerownia | półka, dyżurka pielęgniarska | Ipox PX-NVR1682H-P16 | IP | - | - | - | - | Rejestrator używany - odzysk z M-II, montaż 22.01.2024
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Hikvision - brak oznaczeń modelu, 7 szt. | IP | PoE (z rejestatora) | - | M1, I p., Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej, sala intensywnego nadzoru, sale 1-5 |  | Kamery odzysk - z sali intensywnego nadzoru na tym samym piętrze
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Samsung UE43RU7022K | [5 empty] | -

## M2 parking
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M1, parter, pomieszczenie cytostatyków | wolnostojący | Ipox PX-NVR1682H-P16 | IP | 1, 6TB | 24h | 30 dni | tak
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | zewnętrzna | tubowa | bez oznaczeń - 3 szt. | IP | PoE (z rejestratora) | - | parking przed budynkiem M2 od strony ul. Opolskiej |  | brak możliwości sprawdzenia - system wyłączony na czas remontu
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | - | [5 empty] | -

## M2 parter oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M2, parter, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej, dyżurka pielęgniarska | wolnostojący | Ipox PX-NVR1682H-P16 | IP | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Dahua IPC-HDBW2441E-S-0280B - 4 szt., Ipox PX-DVI2002-P - 5 szt., bez oznaczeń - 7 szt. | IP | PoE (z rejestratora) | - | sale łóżkowe na oddziale (1, 2 - 2 szt., 3 - 2 szt., 4 - 2 szt., 5-12) |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Nec Multisync V46.3 | [5 empty] | -

## M2 I piętro oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M2, I piętro, Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii, dyżurka pielęgniarska | wolnostojący | Merx 4K-1108-1 | IP | 1, 6TB | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Merx 4K-5130IRKW MZ (W) | IP | PoE (ze switcha) | - | M-II, I piętro, Oddział Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii, przy windzie od strony M-III (1 szt.), przy windzie klatka środkowa (1 szt.), przy sekretariacie od strony linii tramwajowej (1 szt.), sala leczenia bezdechu (1 szt.) |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | DELL 21,5" SE2216H | [5 empty] | -

## M2 III piętro oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M2, III piętro, Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym, dyżurka pielęgniarska | półka | Ipox PX-NVR1682H-P16 | IP | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Ipox PX-DVI3002-P - 11 szt., PX-DVI2012IR3/W - 3 szt. | IP | PoE (z rejestratora) | - | M2, III piętro, Oddział Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym, sale łóżkowe na oddziale |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Sony FWL-40W705C | [5 empty] | -

## M4
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M4, parter, rejestracja MR i scyntygrafii | szafka rack | Merx DVRMX-16AHDF2 | hybrydowy | 1 szt., 4TB | 24h | 15 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa, kompaktowa | Pro AHDMX-2007IRKW - 8 szt., kamery tubowe bez oznaczeń - 1 szt., Merx AHDST-5040ARKS (MZ) - 2 szt. | AHD | 12V DC | przewód koncentryczny | drogi komunikacyjne w budynku (-1 i parter) |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Typu desktop, 12V, 5A | bezpieczniki topikowe |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | AOC I2360P | [5 empty] | -

## M5A -1, 0, 1
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5A, parter, stanowisko ochrony | wolnostojąca | Merx DVRMX-8016-AI2 | hybrydowy | 1 szt., 6TB | 24h | 15 dni | tak | -
Nowy rejestrator - wymiana 6.09.2023
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | BCS BCS-DMIP2201AIR-IV | IP | PoE (adapter PoE w GPD M5B 2p.) | - | Kaplica M5B p. 1 |  | -
|  | wewnętrzna (13 szt.), zewnętrzna (2 szt.) | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 14 szt., Merx AHDST-5040ARKS (MZ) - 1 szt., Merx AHDST-5035ARKW (MZ) (W) - 1 szt. | AHD | 12VDC | przewód koncentryczny | drogi komunikacyjne w budynku (-1, parter, +1), podjazd przed wejściem A |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Typu desktop, 12V, 5A | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Lenovo Thinksivion T23-i10 | [5 empty] | -

## M5A parter Hemodynamika
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5A, parter, Zakład Hemodynamiki, duża sala chorych (pomieszczenie wyłączone z użytku), konsola pielęgniarska | wolnostojąca | Ipox PX-NVR0481H-P4 | IP | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Hikvision DS-2CD1343G0 (4 szt.) | IP | PoE (z rejestratora) | - | M5A, parter, Zakład Hemodynamiki, mała sala |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Hikvision DS-D5027FN | [5 empty] | -

## M5A 1, 2, 3, 5
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5A, parter, stanowisko ochrony | wolnostojąca | Merx DVRMX-8008-1 | hybrydowy | 1 szt., 4TB | 24h | 16 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (7 szt.) | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 15 szt., Merx AHDST-5035ARKW (MZ) (W) - 1szt. | AHD | 12VDC | przewód koncentryczny | drogi komunikacyjne w budynku (piętra 1, 2, 3, 5) |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Typu desktop, 12V, 5A | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Asus VS197 | [5 empty] | -

## M5A II p. oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5A, II piętro, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, dyżurka pielęgniarska | półka - nad sufitem podwieszanym | Merx DVRMX-8008-1 | hybrydowy | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (6 szt.) | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 6 szt. | AHD | 12VDC | przewód koncentryczny | M-V A, II piętro, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, sale 241, 243, 244 |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Typu desktop, 12V, 4A | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Philips 223V5L | [5 empty] | -

## M5A III p. oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5A, III piętro, I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pomieszczenie za dyżurką lekarską | szafka rack | Merx DVRMX-8808-1 | hybrydowy | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (4 szt.) | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 4 szt. | AHD | 12VDC | przewód koncentryczny | M5A, III piętro, oddział, sale 318A i 318B (po 2 szt.) |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Typu desktop, 12V, 4A | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Philips 223V5L | [5 empty] | -

## M5B I p.
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5B, I piętro, Oddział Szybkiej Diagnostyki, dyżurka pielęgniarska | półka | Ipox PX-NVR1682H | IP | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (7 szt.)+enkoder RTSP z centralki kardiomonitorów | kopułkowa | Ipox PX-DVI3002-P - 7 szt. | IP | PoE (ze switcha - w szafce rack nad sufitem podwieszanym przy sali nr 1) | - | M5B, I piętro, Oddział Szybkiej Diagnostyki, sale 1-4 |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Samsung UE43TU7102KXXH | [5 empty] | -

## M5B II p.
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5B, II piętro, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, dyżurka pielęgniarska | półka nad sufitem podwieszanym | Icatch RAH-428EU-K | hybrydowy | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (2 szt.) | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 2 szt. | AHD | 12VDC | koncentryczny | M5B, II piętro, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, sale 9 i 36 |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | Cyberpower BU650E-FR | [5 empty] | akumulator kwalifikuje się do wymiany
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Hikvision DS-D5032QE | [5 empty] | -

## M5B III p.
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5B, III piętro, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, dyżurka pielęgniarska | szafka rack | Merx DVRMX-8008-1 | hybrydowy | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (3 szt.) | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 3 szt. | AHD | 12VDC | koncentryczny | M5B, III piętro, Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, sala chorych |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | Cyberpower BU650E-FR | [5 empty] | akumulator kwalifikuje się do wymiany
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Iiyama ProLite XB3270QS | [5 empty] | -

## M5B 0 4, M-V E CIP
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5E, parter, Centralna Izba Przyjęć, rejestracja | szafka rack | DVRMX-8116 AI-2 PRO | hybrydowy | 2, 12TB | 24h | CIP - 90 dni, pozostałe - 14 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (11 szt.), zewnętrzna (2 szt.) | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 5 szt., Merx 4K-5130IRKW MZ (W) - 4 szt., Merx AHDST-5035ARKW (MZ) (W) - 4 szt. | AHD | 12VDC | koncentryczny | M5B - klatki schodowe i drogi komunikacyjne, M5E parter, Centralna Izba Przyjęć |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | Cyberpower BU650E-FR | [5 empty] | akumulator kwalifikuje się do wymiany
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | bezpieczniki topikowe |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | LG 43UR78003LK 43" | [5 empty] | -

## M5E -1, 0, 1, 2, 3, 4
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5E, parter, stanowisko ochrony | szafka rack | Merx DVRMX-5116 - 2 szt., DVRMX-8116 AI-2 PRO | hybrydowy | 12TB (w każdym rejestratorze) | 24h | 30 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (37 szt.), zewnętrzna (10 szt.) | kopułkowa, kompaktowa | Ikegami SID-615P-IR - 34 szt., Samsung SCB-2001P - 5 szt., Merx AHDST-5040ARKS (MZ) - 6 szt., Merx 4K-5130IRKW MZ (W) - 2 szt. | analogowy | 12VDC (zasilacze przy kamerach), 230VAC (kamery kompaktowe) - kamery zasilanie bezpośrednio z rozdzielnic piętrowych | koncentryczny | M5E - wszystkie piętra (tylko drogi komunikacyjne, bez oddziałów), otoczenie budynku |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Pelco 22" - 2 szt., Neovo LW-2402 23.8" - 2 szt. | [5 empty] | -

## M5E I p. oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5E, I piętro, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, dyżurka pielęgniarska | szafka z płyty wiórowej (zabudowa meblowa) | Icatch RMH-0828EU-N, Icatch RMH-0428EU | hybrydowy | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 9 szt., Merx 4K-5130IRKW MZ (W) - 5 szt. | AHD | 12V DC | koncentryczny | M5E, I piętro, Oddział Kliniczny Kardiologii Interwencyjnej, sale chorych (5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25) |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Zasilacz typu desktop 4A 12V | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Philips 223V5L (2 szt.) | [5 empty] | -

## M5E II p. oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5E, II piętro, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, dyżurka pielęgniarska | szafka z płyty wiórowej (zabudowa meblowa) | Icatch RMH-0428EU | hybrydowy | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna | kopułkowa | Merx AHDST-2035ARKW - 4 szt. | AHD | 12V DC | koncentryczny | M5E, II piętro, Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, sale chorych |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Zasilacz typu desktop 4A 12V | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Philips 223V5L | [5 empty] | -

## M5E Lądowisko
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M5E, parter, Centralna Izba Przyjęć, rejestracja; M-V E, IV piętro - pomieszczenie pod lądowiskiem | szafka rack | Merx 4K-1204-1-POE - 2szt. | IP | 4TB | 24h | 90 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | zewnętrzna (1 szt.) | tubowa, kopułkowa | Merx 4K-5080IRKS 5-50mm (MZ) | IP | PoE (z zasilaczy PoE) | - | M5E - płyta lądowiska dla śmigłowców |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | APC BK500EI - 2 szt. | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | LG 42" | [5 empty] | -

## M8 oddziały od strony M5
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M8, -1, maszynownia wentylacji | szafa rack | Dahua NVR4232-4KS3 | IP | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (11 szt.+6 szt. - modernizacja wrzesień 2024) | kopułkowa | Dahua IPC-HDW3241T-ZAS-27135 - 1 szt.; Merx 4K-5135IRKW(MZ) - 6 szt. | IP | PoE (ze switcha PoE) | - | M8, parter - Oddział Hepatologii Ogólnej (sale 3, 5, 7), wejścia na oddział - z klatki od strony M4, z przedsionka od strony M6, I piętro IT - Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Lenovo SC24E - 2 szt. (do podglądu użyto komputerów Dell Precision 3630 z oprogramowaniem SmartPSS) | [5 empty] | -

## M8 I p. L Oddział KChSiN
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M8, +1, Odział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń | nad sufitem podwieszanym w dyżurce pielęgniarskiej | Dahua DHI-NVR4108HS-4KS2/L | IP | - | - | - | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna - 7 szt. | kopułkowa | Dahua IPC-HDW3241T-ZAS-27135 - 3 szt.; Merx 4K-5135IRKW(MZ) - 4 szt. | IP | PoE (z rejestratora) | - | M8, +1, Odział Kliniczny Chorób Serca i Naczyń, sale 7 i 8 |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
-
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | LG 43UR78003LK 43" | [5 empty] | -

## M8 kl. schodowe, korytarze
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M8, -1, maszynownia wentylacji | szafka rack | Merx 4K-1116-2 | IP | 1, 6TB | 24h | 10 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (11 szt.), zewnętrzna (2 szt.) | kopułkowa | NVIP-2V-6401 (9 szt.), Merx 4K-5130IRKW MZ (W) - 2szt., Merx 4K-5150IRKS (W) AI - 2 szt. | IP | PoE (ze switcha PoE zlokalizowanego w suficie podwieszanym za drzwiami wejściowymi na Oddział Elektrokardiologii, parter) | skrętka | M8, piętra 0, 1 ,2 - klatki schodowe i korytarze, 2 szt. kamer zewnętrznych od strony budynku M-IX |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | - | [5 empty] | -

## M9 -1, 0, 1
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M9, parter, pomieszczenie ochrony za rejestracją | szafka rack | Merx DVRMX-8116 AI-2 - 2 szt. | hybrydowy | 1 (w każdym rejestratorze), 6TB | 24h | 13 dni | tak | Nowe rejestratory (2 szt.) - wymiana 2.11.2023
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (13 szt.), zewnętrzna (11 szt.) | kopułkowa, kompaktowa | Ikegami SID-615P-IR (13 szt.), Samsung SCB-2001P (11 szt.) | analogowy | 12VDC z zasilaczy lokalnych | przewód koncentryczny, skrętka (4 kamery) | M9 - drogi komunikacyjne (wszystkie kondygnacje), teren wokół budynku |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Nec Multisync LCD175VXM - 2 szt. | [5 empty] | Monitor uszkodzony (1 szt.)

## M9 I p. oddział
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | M9 I piętro, Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, dyżurka pielęgniarek | szafka rack | Hikvision DS-7616NI-I2 | IP | 1 (w każdym rejestratorze), 6TB | 24h | 14 dni | - | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (14 szt.) | kopułkowa | Dahua IPC-HDW1431T-ZS-2812-S4 (8 szt.), Dahua DH SD22404DB-GNY (6 szt.) | IP | PoE (z rejestratora) | skrętka | M9 - I p., Oddział Pediatrii i Neurologii Dziecięcej, sale chorych |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Dahua LM32-F200 31.5 | [5 empty] | -

## T8
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | T8, poziom -1, korytarz przy wymiennikowni | szafka rack | Merx DVRMX-8804-1 | hybrydowy | 1, 2TB | 24h | 28 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | zewnętrzna (1 szt.) | tubowa | Merx AHDST-2040ARKS (1 szt.) | IP | 12VDC z zasilacza w szafce rack | - | droga przed budynkiem T8 |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Typu desktop, 12V, 2A | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | - | [5 empty] | -

## T10 Hydrofornia
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | T10, parter, hala pomp | szafka rack | Merx DVRMX-8108 AI | hybrydowy | 1, 4TB | 24h | 27 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna (4 szt.), zewnętrzna 1 szt. | tubowa | Merx AHDST-5020ARKW28 (W) - 5 szt., Ipox PX-DVI2002SL-P/W (agregaty prądotwórcze) | AHD | 12VDC z zasilacza w szafce rack | - | pomieszczenie warsztatowe, korytarz, hala pomp; hala agregatów prądotwórczych |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | Typu desktop, 12V, 2A | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | - | [5 empty] | -

## System parkingowy
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | A8 Portiernia Główna (dyżurka ochrony), A2 Gospodarczy (nad rozdzielnią elektryczną przy wejściu), T10 Hydrofornia (hala pomp), A5 Administracja (pomieszczenie centrali pożarowej), M3 (rejestracja poradni od M4), M2 (zabiegowy na oddziale) | szafka rack | Merx DVRMX-8804-1 (6 szt.) | hybrydowy | 1 (w każdym rejestratorze), 10TB | 24h | 44 dni (Portiernia - 14 dni) | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | zewnętrzna (7 szt.), wewnętrzna (1 szt.) | tubowa (7 szt.), kopułkowa (1 szt.) | Merx 4K-515-IRKS (W) AI (7 szt.), Merx 4K-5108IRKW (B) (1 szt.) | IP | PoE (z zasilaczy) | - | kasy parkingowe i szlabany na terenie Szpitala - A8 Portiernia Główna (3 szt.), Park&Ride (słup ośw. zewn.), T10 Hydrofornia, Wjazd od F. Nila przy A6 (słup ośw. Zewn.), M3, Wjazd od Opolskiej |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | Romi GT 2000 (tylko do poglądu - Portiernia Główna) | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Bosch UML-274-90 (2 szt.) | [5 empty] | -

## Teren
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | A7, I piętro | szafka rack | Merx 4K-1232-4 | IP | 2, 20TB | 24h | 90 dni (wjazdy), 14 dni (pozostałe kamery) | tak | Nowy rejestrator - wymiana w dniu 22.01.2024
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | zewnętrzna (10 szt.) | tubowa (10 szt.) | Vivotek IB836B-HT, Optiva VOBIP244M, Merx 4K-5055FC (1 szt.) | IP | PoE (z zasilaczy) | - | teren Szpitala (duży parking, droga przy Portierni Głównej, wjazd środkowy od Fieldorfa-Nila, wjazd od Opolskiej), M7 widok na praking od Prądnickiej |  | AP przy magazynie odpadów medycznych zawiesza się, 2 szt. kamer niesprawne,
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | Cyberpower BU650E-FR - 6 szt. | [5 empty] | Zużyte akumulatory
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
-

## A3 Kaplica
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | A3, Kaplica | szafa | Merx DVRMX-54T | AHD | 2, 20TB | 24h | 90 dni (rejestrator nie ma funkcji ograniczania czasu przechoywania nagrań) | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna - 1 szt. | kopułkowa | Merx AHDMX-2007IRKW | AHD | 12V DC | przewód koncentryczny | A3 wnętrze Kaplicy |  | -
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | 12V 2A desktop | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
-

## A5
[11 empty] | Data Konserwacji | Wynik Konserwacji | Uwagi | Usterki
1. | Rejestrator | Miejsce instalacji (budynek, kondygnacja, pomieszczenie) | Sposób instalacji (półka, szafka rack, wolnostojący) | Producent, model | Typ (analogowy, AHD, hybrydowy, IP) | Dysk twardy (ilość sztuk, pojemność) | Harmonogram nagrywania (24h/detekcja ruchu, AI) | Czas przechowywania nagrań | LAN | Uwagi
|  | A5, parter, pomieszczenie centrali pożarowej | szafa rack | Merx DVRMX-8116 AI-2 PRO (5 szt.) | analogowy | 1 (w każdym rejestratorze), 8TB | 24h | 16 dni | tak | -
2. | Kamery | Rodzaj (zewnętrzna/wewnętrzna) | Typ (kopułkowa, tubowa, fish-eye, kompaktowa) | Producent, model | Rodzaj sygnału (analogowy, AHD, IP) | Zasilanie (12V DC, 230 V AC, PoE) | Sposób przesyłu sygnału (w przypadku kamer analogowych) - przewód koncentryczny, skrętka | Obsługiwany obszar (budynek, kondygnacja) |  | Uwagi
|  | wewnętrzna, zewnętrzna | kopułkowa, kompaktowa | Samsung SCD2080 (26 szt.), Samsung SCB-2001P (10 szt.), Merx AHDST-5040ARKS (MZ) (W) (6 szt.) | analogowy | z zasilaczy lokalnych | przewód koncentryczny | wszystkie kondygnacje, teren wokół budynku |  | 5 szt. uszkodzone (brak sygnału, utrata synchronizacji)
3. | Zasilacz UPS |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
| - |  |  | - | [5 empty] | -
4. | Zasilacz DC |  |  | Producent, model | Zabezpieczenia |  |  |  |  | Uwagi
| - |  |  | - | - |  |  |  |  | -
5. | Monitor |  |  | Producent, model | [5 empty] | Uwagi
|  |  |  | Samsung SMT-1923P (4 szt.), Nec Mutisync 175M | [5 empty] | 2 szt. uszkodzone, monitory skrajnie wyeksploatowne, wyłączają się