**Załącznik nr 3**

**Dane techniczne urządzeń**

**Uwaga: Zamawiający żąda pod rygorem odrzucenia oferty wypełnienie przez Wykonawcę kolumny „OFEROWANE” w tabeli poniżej.**

**Dane w tabeli należy wypełnić drukowanymi literami, czytelnie.**

**Dane w tabelach, które będą nieczytelne będą skutkować odrzuceniem oferty.**

**Urządzenia typu Split**

**Klimatyzatory - 11 szt.,** o nominalnej wydajności chłodniczej min. 2,5 kW spełniające poniższe parametry:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Wymagane parametry | Oferowane |
| 1 | Typ Klimatyzatora | Standard Plus |  |
| 2 | Nominalna wydajność chłodnicza | 2,5 kW |  |
| 3 | Klasa efektywności energetycznej |  |  |
| - grzanie | A+ |  |
| - chłodzenie | A++ |  |
| 4 | Zakres pracy |  |  |
| - grzanie min./max. | -10°C /+24°C |  |
| - chłodzenie min./max. | -10°C /+48°C |  |
| 5 | Czynnik chłodniczy | R32 |  |
| 6 | Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna |  |
| 7 | Pilot bezprzewodowy | W zestawie |  |
| 8 | Filtry | Wstępny, przeciw pyłowy, dyfuzor jonowy - zalecany |  |
| 9 | Zasilanie | 1 / 220-240V/50Hz |  |

.............................. ………............................  
 Data Podpisy i pieczątki imienne osób  
 upoważnionych do reprezentowania  
 Wykonawcy